В цене не учтены транспортные расходы!

При оптовой покупке действуют скидки.

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН стандарт»

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |
| СН 6000 стандарт | 6000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 27000 |
| СН 8000 стандарт | 8000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 32000 |
| СН 10000 стандарт | 10000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 37000 |
| СН 12000 стандарт | 12000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 40000 |
| СН 15000 стандарт | 15000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 55000 |
| СН 20000 стандарт | 20000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 72000 |

**Светодиодная индикация

*При больших объемах заказов скидки оговариваются индивидуально.

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН стандарт»

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН стандарт»  состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность ВА | Входное рабочее напряжение,В | Входное номинальное напряжение,В | Выходное напряжение, В | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х6000) стандарт | 18000 | 225-470 | 245-450 | 380± 5% | 79000+(12500)* |
| СН (3х8000) стандарт | 24000 | 225-470 | 245-450 | 380± 5% | 94000+(12500)* |
| СН (3х10000) стандарт | 30000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 109000+(12500)* |
| СН (3х12000) стандарт | 36000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 119000+(12500)* |
| СН (3х15000) стандарт | 45000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 162000+(14500)* |
| СН (3х20000) стандарт | 60000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 214000+(14500)* |

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

1. Серийные стабилизаторы напряжения   выпускаются со степенью защиты IP20.

2. При Uвх.(160÷265) Вольт  номинальная мощность стабилизатора не изменяется.

3. Встроенный режим «Байпас»

* Цена блока контроля фаз.

* * возможно исполнение 3-х блоков в едином корпусе. Светодиодная индикация.

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН эко »

Светодиодня индикация

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |
| СН 12000 эко | 12000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5% | 36000 |
| СН 15000 эко | 15000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5 % | 47500 |
| СН 20000 эко | 20000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5% | 62000 |

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН эко »

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН эко» состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Светодиодня индикация

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность ВА | Входное рабочее напряжение,В | Входное номинальное напряжение,В | Выходное напряжение, В | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х12000) эко | 36000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 108000+(12500)* |
| СН (3х15000) эко | 45000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 168000+(14500) |
| СН (3х20000) эко | 60000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 166800+(14500)* |

* Цена блока контроля фаз.

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

Серийные стабилизаторы напряжения   выпускаются со степенью защиты IP20.

Встроенный режим «Байпас»

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН люкс»

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |
| СН 10000 люкс | 10000 | 85-265 | 95-255 | 220 ± 6% | 41000 |
| СН 15000 люкс | 15000 | 85-265 | 95-255 | 220 ± 6% | 61500 |
| СН 20000 люкс | 20000 | 85-265 | 95-255 | 220 ± 6% | 77400 |

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН люкс»

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН люкс» состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.02.2015г.

| Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |
| СН (3*10000) люкс | 30000 | 150-470 | 165-450 | 380 ± 6% | 122000+(12500)* |
| СН (3*15000) люкс | 45000 | 150-470 | 165-450 | 380 ± 6% | 182000+(14500)* |
| СН (3*20000) люкс | 60000 | 150-470 | 165-450 | 380 ± 6% | 228000+(14500)* |

* Светодиодня индикация

*Цена блока контроля фаз

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

1. Серийные стабилизаторы напряжения   выпускаются со степенью защиты IP20.

2.Встроенный режим «Байпас»

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН бриз»

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |
| СН 6000 бриз | 6000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 30000 |
| СН 8000 бриз | 8000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 33000 |
| СН 10000 бриз | 10000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 39000 |
| CH 12000 бриз | 12000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 43000 |
| СН 15000 бриз | 15000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 57000 |
| СН 20000 бриз | 20000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 74000 |

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН бриз»

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН бриз» состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.02.2018г.

| Модель | Мощность ВА | Входное рабочее напряжение,В | Входное номинальное напряжение,В | Выходное напряжение, В | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х6000) бриз | 18000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 89000+(12500)* |
| СН (3х8000) бриз | 24000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 98000+(12500)* |
| СН (3х10000) бриз | 30000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 114000+(12500)* |
| СН (3х12000) бриз | 36000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 124000+(12500)* |
| СН (3х15000) бриз | 45000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 167000+(14500)* |
| СН (3х20000) бриз | 60000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 217000+(14500)* |

*Цена блока контроля фаз

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

1. Серийные стабилизаторы напряжения   выпускаются со степенью защиты IP20.

2.Встроенный режим «Байпас»

Стойки к трехфазным стабилизаторам

Действителен с 01.02.2018г

| Обозначение модели | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойка СТ6-8 | 7 | 490х270х760 | 7500 |
| Стойка СТ10-36 | 9 | Настенно-напольная | 11500 |

Каждый комплект трехфазных стабилизатор ЭЛТЕХ СН может дополнительно комплектоваться блоком контроля фаз, который служит для защиты  от перекоса фаз, в случае пропадания одной из фаз. Комплектуется при необходимости.

Блок контроля фаз к трехфазным стабилизаторам «Элтех СН»

Действителен с 01.02.2015г

| Обозначение модели | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| БКФ 18-36 | 7 | 180х250х410 | 12500 |
| БКФ 45-60 | 9 | 180х250х410 | 14500 |
| БКФ 99 | 12 | 300х220х400 | 26000 |

Прайс-лист

на источник бесперебойного питания

Действителен с 01.02.2015г

| Модель | Мощность, Вт | Класс | Выходное напряжение | Цена розн. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VES 300 UPS | 300 | Off Line | 220+/-3% | 18000 |

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.