Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН стандарт»

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН 1000* стандарт | 1000 | 140-270 | 150-260 | 220 ± 5% | 140х180х290 | 5 | 14750 |
| СН 2000*стандарт | 2000 | 140-270 | 150-260 | 220 ± 5% | 180х250х410 | 7 | 16850 |
| СН 3000*стандарт | 3000 | 140-270 | 150-260 | 220 ± 5% | 180х250х410 | 9 | 20900 |
| СН 6000 стандарт | 6000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 200х300х440 | 16 | 28500 |
| СН 8000 стандарт | 8000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 200х300х440 | 21 | 32350 |
| СН 10000 стандарт | 10000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 250х280х480 | 25 | 39550 |
| СН 12000 стандарт | 12000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 250х280х480 | 30 | 43200 |
| СН 15000 стандарт | 15000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 290х280х530 | 37 | 57300 |
| СН 20000 стандарт | 20000 | 130-270 | 140-260 | 220 ± 5% | 290х280х530 | 45 | 75900 |

*Светодиодная индикация

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН стандарт»

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН стандарт»  состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность ВА | Входное рабочее напряжение,В | Входное номинальное напряжение,В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х1000)**стандарт | 3000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(140х180х290) | 15 | 43900+(6950)* |
| СН (3х2000)**стандарт | 6000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(180х250х410) | 21 | 50550+(6950)* |
| СН (3х 3000)стандарт | 9000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(180х250х410) | 27 | 62700+(6950)* |
| СН (3х6000) стандарт | 18000 | 225-470 | 245-450 | 380± 5% | 3*(200х300х440) | 48 | 85500+(8200)* |
| СН (3х8000) стандарт | 24000 | 225-470 | 245-450 | 380± 5% | 3*(200х300х440) | 63 | 97050+(8200)* |
| СН (3х10000) стандарт | 30000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 3*(250х280х480) | 75 | 118650+(8200)* |
| СН (3х12000) стандарт | 36000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 3*(250х280х480) | 90 | 129600+(8200)* |
| СН (3х15000) стандарт | 45000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 3*(290х280х530) | 111 | 171900+(9500)* |
| СН (3х20000) стандарт | 60000 | 225-465 | 245-450 | 380± 5% | 3*(290х280х530) | 135 | 227700+(9500)* |

В прайсе указана рекомендованная розничная стоимость.

Розничная стоимость оборудования дилера может отличаться от рекомендованной розничной стоимости производителя в зависимости от затрат на транспортные расходы и таможенные налоговые пошлины.

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

* Цена блока контроля фаз.

* * возможно исполнение 3-х блоков в едином корпусе. Светодиодная индикация.

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН эко »

Светодиодня индикация

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН 10000 эко | 10000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5% | 250х280х480 | 25 | 34800 |
| СН 12000 эко | 12000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5% | 250х280х480 | 30 | 38300 |
| СН 15000 эко | 15000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5 % | 290х280х530 | 37 | 48300 |
| СН 20000 эко | 20000 | 140-270 | 165-260 | 220 ± 5% | 290х280х530 | 45 | 62000 |

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН эко »

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН эко» состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Светодиодня индикация

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность ВА | Входное рабочее напряжение,В | Входное номинальное напряжение,В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х10000) эко | 30000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(250х280х480) | 75 | 104400+(8200)* |
| СН (3х12000) эко | 36000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(250х280х480) | 90 | 114900+(8200)* |
| СН (3х15000) эко | 45000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(290х280х530) | 111 | 144900+(9500) |
| СН (3х20000) эко | 60000 | 240-470 | 285-450 | 380± 5% | 3*(290х280х530) | 135 | 186000+(9500)* |

* Цена блока контроля фаз.

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

В прайсе указана рекомендованная розничная стоимость.

Розничная стоимость оборудования дилера может отличаться от рекомендованной розничной стоимости производителя в зависимости от затрат на транспортные расходы и таможенные налоговые пошлины.

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН люкс»

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН 10000 люкс | 10000 | 85-265 | 95-255 | 220 ± 6% | 250х280х480 | 37 | 47150 |
| СН 15000 люкс | 15000 | 85-265 | 95-255 | 220 ± 6% | 290х280х530 | 45 | 65450 |
| СН 20000 люкс | 20000 | 85-265 | 95-255 | 220 ± 6% | 290х280х530 | 45 | 85000 |

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН люкс»

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН люкс» состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН (3*10000) люкс | 30000 | 150-470 | 165-450 | 380 ± 6% | 3*(250х280х480) | 111 | 141450+(8200)* |
| СН (3*15000) люкс | 45000 | 150-470 | 165-450 | 380 ± 6% | 3*(290х280х530) | 135 | 196350+(9500)* |
| СН (3*20000) люкс | 60000 | 150-470 | 165-450 | 380 ± 6% | 3*(290х280х530) | 135 | 255000+(9500)* |

*Цена блока контроля фаз

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

В прайсе указана рекомендованная розничная стоимость.

Розничная стоимость оборудования дилера может отличаться от рекомендованной розничной стоимости производителя в зависимости от затрат на транспортные расходы и таможенные налоговые пошлины.

Прайс-лист

на электронные однофазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН бриз»

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | номинальное |  |  |  |  |
| СН 3000* бриз | 3000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 180х250х410 | 9 | 25400 |
| СН 6000 бриз | 6000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 200х300х440 | 16 | 30800 |
| СН 8000 бриз | 8000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 200х300х440 | 21 | 33550 |
| СН 10000 бриз | 10000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 250х280х480 | 25 | 43150 |
| CH 12000 бриз | 12000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 250х280х480 | 30 | 51550 |
| СН 15000 бриз | 15000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 290х280х530 | 37 | 66650 |
| СН 20000 бриз | 20000 | 120-275 | 140-265 | 220 ± 3% | 290х280х530 | 45 | 85000 |

*Светодиодная индикация

Прайс-лист

на электронные 3-х фазные стабилизаторы переменного напряжения  «Элтех СН бриз»

Трехфазные стабилизаторы  «Элтех СН бриз» состоят из трех однофазных стабилизаторов и блока контроля фаз.

Действителен с 01.09.2015г.

| Модель | Мощность ВА | Входное рабочее напряжение,В | Входное номинальное напряжение,В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН (3х 3000) бриз | 9000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(180х250х410) | 27 | 76200+(6950)* |
| СН (3х6000) бриз | 18000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(200х300х440) | 48 | 92400+(8200)* |
| СН (3х8000) бриз | 24000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(200х300х440) | 63 | 100650+(8200)* |
| СН (3х10000) бриз | 30000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(250х280х480) | 75 | 129450+(8200)* |
| СН (3х12000) бриз | 36000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(250х280х480) | 90 | 154650+(8200)* |
| СН (3х15000) бриз | 45000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(290х280х530) | 111 | 199950+(9500)* |
| СН (3х20000) бриз | 60000 | 210-475 | 240-455 | 380± 3% | 3*(290х280х530) | 135 | 255000+(9500)* |

*Цена блока контроля фаз

Товар сертифицирован. Гарантия 3 года.

В прайсе указана рекомендованная розничная стоимость.

Розничная стоимость оборудования дилера может отличаться от рекомендованной розничной стоимости производителя в зависимости от затрат на транспортные расходы и таможенные налоговые пошлины.

Стойки к трехфазным стабилизаторам

Действителен с 01.09.2015г

| Обозначение модели | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойка СТ6-8 | 7 | 490х270х760 | 3500 |
| Стойка СТ10-15 | 10 | 540х320х740 | 4500 |
| Стойка СТ20 | 10 | 580х360х760 | 5500 |

Каждый комплект трехфазных стабилизатор ЭЛТЕХ СН может дополнительно комплектоваться блоком контроля фаз, который служит для защиты  от перекоса фаз, в случае пропадания одной из фаз. Комплектуется при необходимости.

Блок контроля фаз к трехфазным стабилизаторам «Элтех СН»

Действителен с 01.09.2015г

| Обозначение модели | Масса, кг | Габаритные размеры,мм | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| БКФ 3-9 | 5 | 140х180х290 | 6950 |
| БКФ 18-36 | 7 | 180х250х410 | 8200 |
| БКФ 45 | 9 | 180х250х410 | 9500 |
| БКФ 60 | 9 | 180х250х410 | 9500 |

Прайс-лист

на источник бесперебойного питания

Действителен с 01.09.2015г

| Модель | Мощность, Вт | Класс | Выходное напряжение | Цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VES 300 UPS | 300 | Off Line | 220+/-3% | 12600 |

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.

В прайсе указана рекомендованная розничная стоимость.

Розничная стоимость оборудования дилера может отличаться от рекомендованной розничной стоимости производителя в зависимости от затрат на транспортные расходы и таможенные налоговые пошлины.